第一章  磋商谈判公告

【项目概况】

襄阳机场航站楼门禁门体磁吸条的潜在供应商应在湖北正源建设工程项目管理有限公司（襄阳市樊城区红光路玉龙湾天骄广场6号楼10楼）获取磋商谈判文件，并于2026年 10 月 26 日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HBZY【2026】09-78

2、采购计划备案号：/

3、项目名称：襄阳机场航站楼门禁门体磁吸条

4、采购方式：磋商谈判

5、预算金额：5.822万元；

6、最高限价：5.822万元；

7、采购需求：

| 序号 | 采购货物 名称 | 数 量 | 项目概况（具体详见第三章 采购项目技术规格、参数及要求） | 交货地点 | 交货期 | 质保期 | 预算 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航站楼门禁门体磁吸条 | 60套 | - 1：最大静态直线拉力：280kg ± 15% - 2：状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) - 3：锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 - 4：工作电压：12V/400mA x 2(±10%) 24V/200mA x 2(±10%) - 5：锁体尺寸：长500x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) - 6：适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 采购人指定地点 | 收到采购人供货及现场更换通知后60日历天内完成全部货物送达、安装、调试、整体验收交付。 | 3年质保 | 5.822万元 |

注：报价不得高于采购预算总价；高于采购预算的响应文件按照无效投标处理。

- 合同履行期限：1、交货期：收到采购人供货及现场更换通知后60日历天内完成全部货物送达、安装、调试、整体验收交付。2、质保期3年；

- 9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：是

二、申请人的资格要求

（1）供应商须具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，有效的营业执照。

（2）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单。（提供公告发布后的查询截图）

- （3）供应商近三年（自2023年 10 月 27 日至本次投标截止时间之日止，以合同签订时间为准）承担过一个单项合同金额在3万元及以上的门禁类业绩。(须提供合同首页、合同供货内容和供货清单、签章页等关键页，业绩认定时间以合同签署时间为准）；

- （4）供应商应针对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》(详见第三章项目采购需求附件）在投标文件中出示承诺书。（提供承诺书）

- （5）本次采购不接受联合体报名。

三、获取磋商谈判文件

1、时间：2026年 10 月 14 日至2026年 10 月 20 日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：湖北正源建设工程项目管理有限公司（襄阳市樊城区红光路玉龙湾天骄广场6号楼10楼）。

3、方式：符合资格的供应商应当在获取时间内，携带以下材料领取磋商谈判文件。

（1）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（证明书和委托书格式自拟）及其二代身份证；

（2）营业执照副本复印件；

以及“申请人的资格要求”中要求的资料。

4、报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

5、售价：400(元)

四、响应文件提交

1、开始时间：2026年 10 月 26 日14点00分（北京时间）

2、截止时间：2026年 10 月 26 日14点30分（北京时间）

3、地点：湖北正源建设工程项目管理有限公司（襄阳市樊城区红光路玉龙湾天骄广场6号楼10楼）

五、开启

1、时间：2026年 10 月 26 日14点30分（北京时间）

2、地点：湖北正源建设工程项目管理有限公司（襄阳市樊城区红光路玉龙湾天骄广场6号楼10楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.交货期：收到采购人供货及现场更换通知后60日历天内完成全部货物送达、安装、调试、整体验收交付。

2.质保期：质保期3年。

3.本次公告在湖北机场集团有限公司官网（http://www.hbairport.com）、中国招标投标公共服务平台 (http://cebpubservice.cn/)发布，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

采购信息发布日期：2026年 10 月 13 日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为湖北机场集团襄阳机场有限责任公司纪检工作部。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：湖北机场集团襄阳机场有限责任公司

地    址：湖北省襄阳市襄阳刘集机场

联系方式：0710-3337732

2.采购代理机构信息

名    称：湖北正源建设工程项目管理有限公司

地　　址：襄阳市樊城区红光路玉龙湾天骄广场6号楼10楼

联系方式：18163574666

3.项目联系方式

项目联系人：秦川

电　　  话：18163574666